Описание: 

· Фазность: однофазный 

· Климатическое исполнение: открытое 

· Максимальная выходная мощность: 48 Вт 

· Ток холостого хода, не более: 0.045 A 

· Масса: 0.85 кг 

· Габаритные размеры: 82х70х70 

· Используемый тип магнитопровода: витой 

· Типоразмер магнитопровода: А 44 

· Монтаж: навесной 

	Типономинал
	Номера выводов вторичных обмоток
	Напряжение вторичных обмоток, В
	Ток номинальной нагрузки, А

	
	
	В режиме холостого хода
	В режиме номинальной нагрузки
	

	ТПК-50-001
	10-10´ 
	7,1±0,4 
	6,0±0,3 
	8,5 

	ТПК-50-002
	10-10´ 
	10,8±0,5 
	9,0±0,5 
	5,6 

	ТПК-50-003
	10-10´ 
	14,2±0,7 
	12,0±0,4 
	4,2 

	ТПК-50-004
	10-10´ 
	17,9±0,9
	15,0±0,8
	3,4 

	ТПК-50-005
	10-10´ 
	21,3±1,1
	18,0±0,9
	2,8

	ТПК-50-006
	10-10´ 
	28,4±1,4 
	24,0±1,2
	2,0

	ТПК-50-007
	10-10´ 
	35,8±1,8 
	30,0±1,5 
	1,0 

	ТПК-50-008
	10-10´ 
	42,0±2,1 
	36,0±1,8 
	1,0 

	ТПК-50-009
	10-10´ 
	56,8±2,8 
	48,0±2,4
	1,0



Входное напряжение 220В подаётся на 4-4' выводы, 6-6' - ставится перемычка.
