| ЦНК-0,9-I-У2, ЦНК-0,9-II-У2, ЦНК-0,9-III-У2. Номинальная емкость, Ач; 0,9. Номинальное напряжение, В; 1,2. Ток заряда, А; 0,09. Ток разряда, А; 0,18. Продолжительность заряда, ч; 16. Конечное напряжение, В; 1,0. Наработка, цикл; 400. Срок сохраняемости, мес.; 12. Сохранность заряда, сут.; 28. Габаритные размеры, мм.. длина (диаметр); 14. ширина; -. высота; 91,4. Масса, г, не более; 49. |  |
| --- | --- |