| ЦНК-0,9-I-У2, ЦНК-0,9-II-У2, ЦНК-0,9-III-У2 Номинальная емкость, Ач 0,9 Номинальное напряжение, В 1,2 Ток заряда, А 0,09 Ток разряда, А 0,18 Продолжительность заряда, ч 16 Конечное напряжение, В 1,0 Наработка, цикл 400 Срок сохраняемости, мес. 12 Сохранность заряда, сут. 28 Габаритные размеры, мм. длина (диаметр) 14 ширина - высота 91,4 Масса, г, не более 49 |  |
| --- | --- |