Микропереключатель SM5-01N-30G [SM5-01N-30G]

Увеличить Микропереключатель SM5-01N-30G Электрические параметры Предельное напряжение: 1500V AC в теч. 1 минуты Рабочий диапазон: 5A 125/250V AC Сопротивление изоляции: ≥100 MOm 500V DC Сопротивление контактов: ≤50 mOm Механические параметры Рабочий температурный диапазон: -25oC ~ +80oC Влажность воздуха: ≤85% RH Температура пайки: ≤240±5oC 3 sec Усилие переключения: по требованию Количество переключений: механических 100000 min, электрических 10000 min